固定式の泡消火設備一体点検 　点検表（規則第６２条の５の５関係）

※　混合率を点検する場合は、製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」平成３年消防危第４８号）の別記１１－３「泡消火設備点検表」中、薬剤混合装置等の「機能の適否（糖度計による確認）」を省略することができる。

| 点検者 |  | 氏名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 泡放出口からの泡放出による方法 |  |  |  |  | 点 検 結 果 | 措置年月日及び措置内容 |
|  |  |  | 発 泡 倍 率 |  | 倍 |  |
|  |  |  | 放 射 圧 力 |  | ｋPa |  |
|  |  |  | 放 射 量 L/ |  | min |  |
|  |  |  | 還 元 時 間 |  | 分 秒 |  |
|  |  |  | 混 合 率※ |  | ％ |  |
| 試験口等からの泡水溶液又は水の放出による方法 | 送液機能が適正であることの確認 |  |  |  | 点 検 結 果 |  |
|  |  |  | 圧 力 |  | ｋPa |  |
|  |  |  | 放 射 量 L/ |  | min |  |
|  | 泡消火薬剤の性状及び性能が適正であることの確認 |  |  |  | 点 検 結 果 |  |
|  |  |  | 比 重 |  |  |  |
|  |  |  | 粘 度 cS |  | t |  |
|  |  |  | 水素イオン濃度 |  |  |  |
|  |  |  | 沈 殿 量 |  | ％ |  |
|  |  |  | 発砲 性能 | 発砲倍率 | 倍 |  |
|  |  |  |  | 還元時間 | 分 秒 |  |