## 設計書表紙
塩釜地区消防事務組合
高機能消防指令センター及び消防救急デジタル無線更新業務委託
設 計 書
令和7年 月
塩釜地区消防事務組合

## 請負工事費
請 負 工 事 費
|  | 金 額 | 0
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 工事価格 |  |  |  |  | 0
|  | 機器単体費 | 1 | 式 |  | 0 | A 積算書
|  | 工事費 | 1 | 式 |  | 0 | B 積算書
|  | 計 |  |  |  | 0
0
2 | 消費税相当額 |  | 10 | ％ |  | 0
0
0
0
0
0

## 機器単体費
A 積 算 書
| 工事価格 | 金 額 | 0
機器単体費
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 指令センター設備 |  | 1 | 式 |  | 0 | A-1 積算書
2 | デジタル無線設備 |  | 1 | 式 |  | 0 | A-2 積算書
0
0
0
0
0
0

## 指令ｾﾝﾀｰ
A-1 積 算 書
|  | 工事価格 | 金 額 | 0
機器単体費
指令センター設備
No |  | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 |  | 指令装置
| 1) | 指令台 | １座席２事案同時対応、3画面構成 | 3 | 台
重要着信表示灯
| 2) | 自動出動指定装置 | 119番通報受付から事案終了までの自動化、他装置との連携 サーバ | 1 | 式
サーバー
|  | 自動出動指定装置 | クライアント | 3 | 式
| 3) | 自動出動指定装置用 ディスプレイ | ２３インチ以上 液晶ディスプレイ | 3 | 台
タッチパネル方式
| 4) | 地図等検索装置 | 住宅地図、道路地図、道路画像等の表示 | 3 | 式
複数地図のレイヤ切替表示、地図データ費用含む
| 5) | 地図等検索装置用 ディスプレイ | ２３インチ以上 液晶ディスプレイ | 3 | 台
タッチパネル方式
| 6) | 支援情報表示装置 | 各種支援情報の表示、Google Map連携 | 3 | 式
電子メモ機能を有し、車両運用端末装置へ送信可能
| 7) | 支援情報表示装置用 ディスプレイ | ２３インチ以上 液晶ディスプレイ | 3 | 台
タッチパネル方式
| 8) | 長時間録音装置 | 指令台と連動し自動的に録音開始・録音停止 | 1 | 式
一般メディアにダビング可能
| 9) | 非常用指令設備 | 障害時は自動切換により通常運用と同等機能 | 1 | 式
光IP119対応
| 10) | 指令制御装置 | 制御処理部及び通話路等完全二重化 | 1 | 式
119番回線トランクは直流式・交流式いずれにも適合、光IP119対応
| 11) | 携帯電話・IP電話受信転送装置 | 携帯・ＩＰ電話からの119番通報を受信し、転送と同時に発信者番号、 | 1 | 式
電話事業者ｺｰﾄﾞ等のUUI情報ﾞも転送及び転送受信可能
| 12) | 非常用受付電話機 | 指令制御装置及び非常用指令設備障害時 | 4 | 台
| 13) | プリンタ | 指令書・事案終了書発行／Ａ３・Ａ４モノクロ | 1 | 台
| 14) | カラープリンタ | 地図情報等印刷／Ａ３・Ａ４カラー | 1 | 台
| 15) | スキャナ | A３・A４版対応 | 1 | 台
| 16) | データメンテナンス装置 | 指令システムにおける基本情報等の修正、登録及び削除 | 1 | 式
| 17) | 署所端末装置 | 指令台からの出動指令の受令 | 5 | 式
車両運用状況の設定入力
| 18) | バックアップ受令機 | 指令回線障害時、デジタル無線による音声指令受令 | 4 | 式
| 19) | 同上空中線 | 260MHｚ帯、3素子八木型型、8.15ｄＢ | 4 | 基
| 20) | 同軸避雷器 | 260MHｚ帯、ガス入り放電管 | 4 | 個
| 21) | 収容架 | サーバ等収容19ｲﾝﾁラック | 3 | 架
2 |  | 指揮台 | 指令台の機能を包含（3画面構成） | 1 | 式
指揮統制を行えること
3 | 13) | 表示盤
| 1) | 表示盤 | 108ｲﾝﾁLEDディスプレイ×2.5面分 | 1 | 式
車両運用表示、支援情報表示、多目的情報表示
| 2) | 映像制御装置 | ﾏﾄﾘｸｽｽｲｯﾁｬ、映像信号分配器、録画再生装置、遠隔制御器等 | 1 | 式
108インチLEDディスプレイ制御用
| 3) | 災害件数表示盤（屋内用） | 液晶モニタ 50インチ程度 | 1 | 式
設置金具等含む
| 4) | 署所用表示盤 | 出場指令情報及び車両情報等の表示 | 7 | 式
55インチ程度液晶モニタ、設置金具等含む
| 5) | 署所用車両表示盤 | 車両情報の表示 | 2 | 式
55インチ程度液晶モニタ、設置金具等含む
4 |  | 無線統制台 | 遠隔制御装置用拡張台 | 1 | 式
W=1800程度（指令台と調和のとれる色調及び形状）
5 | 4) | 指令伝送装置
| 1) | 指令情報送信装置 | 地図情報付き出動指令 | 1 | 式
同報、個別、任意選択による送信
| 2) | 指令情報出力装置 | 指令情報の受信、ディスプレイ表示、プリンタ出力 | 5 | 式
プリンタ（Ａ３・Ａ４モノクロ）含む
6 |  | 気象情報収集装置
| 1) | 気象情報収集装置 | 各気象要素の検出、データロガーへの取込・集計、プリンタ出力、Webサーバ・プリンタ含む | 1 | 式
| 2) | 雨量計 | 転倒ます型 | 1 | 台
| 3) | 温度・湿度計 |  | 1 | 台
| 4) | 風向・風速計 |  | 1 | 台
| 5) | 気圧計 |  | 1 | 台
| 6) | データロガー |  | 1 | 式
7 | 3) | 音声合成装置 | 出動指令及び災害案内へのメッセージ等の音声合成 | 1 | 式
聞きやすさを考慮した音声合成方式
8 | 6) | 出動車両運用管理装置 | 無線ＬＡＮ・携帯電話回線等
| 1) | 管理装置 | 自動出動指定装置と連携し出動隊編成に反映 | 1 | 式
| 2) | 無線LANアクセスポイント | 署所・分署・出張所車庫設置 | 10 | 台
| 3) | 車両運用端末装置 | Ⅲ型相当 | 23 | 式
| 4) | 車外設定端末装置 | １個/台（車外及び車内） | 8 | 式
| 5) | 車外設定端末装置 | ２個/台（車外及び車内） | 13 | 式
9 |  | システム監視装置 | システム運用状況監視、障害発生時可視可聴による警告 | 1 | 式
10 |  | 電源設備
| 1) | 無停電電源装置（センター用） | 停電補償時間10分以上 | 1 | 式
| 2) | 無停電電源装置（署所用） | 停電補償時間10分以上 | 5 | 式
| 3) | 直流電源装置（センター用） | ４８V系、停電補償8時間以上 | 1 | 式
11 | 1) | 統合型位置情報通知装置 | ＮＴＴ・ＩＰ・携帯発信位置情報の受信及び表示 | 1 | 式
通信事業者ごとの統計管理
12 |  | 119FAX受信装置 | FAXによる119番受付 | 1 | 式
13 | 2) | 駆付け通報装置 | 夜間及び不在時等の住民の駆付け緊急通報の受付
| 1) | 駆付け通報電話機 | ワンタッチで緊急通報の通話可能 | 5 | 式
緊急通報元の署所・分署・出張所名を指令台に表示
| 2) | 監視カメラ | 駆付け通報者・車庫等の映像確認 | 8 | 式
IPカメラ、軒下定点型
| 3) | 監視映像受信装置 | 各署所の監視カメラ映像を受信・遠隔制御 | 1 | 式
14 | 2) | 消防OAシステム
| 1) | サーバー装置 | 各種統計システム・ソフトウェア | 1 | 式
Webサーバ方式
| 2) | クライアント端末 | 入力データのオンライン更新 | 12 | 式
15 |  | 電話交換機
| 1) | 署所、分署用電話交換機 | IP対応・署所内線化 | 4 | 式
バッテリー内蔵（2時間程度）
| 2) | 多機能電話機 |  | 25 | 台
| 3) | 一般電話機 |  | 14 | 台
| 4) | コードレス型電話機 |  | 9 | 台
| 5) | 通話録音装置 | 机上型 | 2 | 台
| 6) | 構内PHS接続装置 |  | 20 | 式
| 7) | 構内PHS電話機 |  | 9 | 台
16 |  | 館内放送設備 | 庁内等への出動指令放送等の拡声、庁内スピーカへの出力アンプ
| 1) | 放送設備 | 60W | 3 | 式
17 |  | 情報収集表示装置 | 地上波放送を受信可能、取付金具含む | 2 | 台
40インチ程度
18 |  | 拡張台 | W=600程度 | 3 | 台
指令台と調和のとれる色調及び形状
19 |  | 拡張用パソコン
| 1) | NET119用 | 24時間対応産業用PC Windows、Microsoft office搭載 | 1 | 式
| 2) | その他サービス用 | 順次指令、Eメール一斉指令、災害状況等自動案内、映像通報用：1、気象連携用：1 | 2 | 式
20 |  | 避雷設備
| 1) | 避雷器 | 電源用SPD クラスⅡ | 5 | 式
21 |  | 配線架 | 指令系 | 1 | 架
22 |  | 映像設備
| 1) | 映像再生装置 | ブルーレイレコーダー、チューナー等 | 1 | 式
| 2) | スイッチャー | 指令センター表示盤に表示している映像を任意に選択し、プロジェクター等に表示 | 1 | 式
23 |  | 現場映像伝送装置
| 1) | 現場映像伝送システム1式 | ウェアラブル型送信装置×6式、映像受信装置×1式 | 1 | 式
Zaoウェアラブル相当
24 |  | 標準仕様書への対応 | 消防指令システムの高度化等に向けた検討会に
おいて定義された標準仕様書への対応
| 1) | S3：緊急通報 | 消防機関への緊急通報にかかる標準インターフェイス標準仕様書 | 1 | 式
| 2) | S7：データ要件 | 標準化されたデータ要件 | 1 | 式
25 |  | 予備品・付属品
| 1) | 指令員用椅子 | 長時間疲労低減型 | 5 | 脚
| 2) | 周知用パンフレット | 1000部 | 1 | 式
| 3) | 周知用DVD | 100枚 | 1 | 式
| 4) | ヘッドセット | 有線式 | 50 | 台
| 5) | プリンタ消耗品 | トナー、A3・A4用紙等 | 1 | 式
現用の3倍数
| 6) | 関連装置用ラック | W1400×D500×H700程度 | 1 | 台
| 7) | 関連装置用ラック | W1800×D600×H1500程度 | 2 | 台
| 8) | 関連装置用イス | オカムラ CF81XW相当 | 3 | 脚
| 9) | 署所用ラック | W1000×D600×H1500程度 | 5 | 台
| 10) | 関連装置用デスク | W1800×D600×H7200程度 | 4 | 台
オカムラ プロユニット相当
| 11) | 仮眠室呼出システム | 親機 | 1 | 台
40局用卓上型
| 12) | 仮眠室呼出システム | 子機（仮眠室） | 34 | 台

## デジタル無線
A-2 積 算 書
|  | 工事価格 | 金 額 | 0
機器単体費
デジタル無線設備
No |  | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 |  | 無線回線制御装置 | 32CH相当 | 1 | 式
2 |  | 管理監視制御装置 |  | 1 | 式
3 |  | 遠隔制御装置 | 多機能型 | 2 | 式
4 |  | 基地局設備
| 1) | 基地局無線装置 | 現用5+共通予備2 | 1 | 式
基本架＋増設架2
| 2) | 基地局無線装置 | 現用3+共通予備1 | 1 | 式
基本架＋増設架1
| 3) | 防災相互波用簡易直流電源装置 | 12V系 | 1 | 式
5 | 13) | 空中線共用設備
| 1) | 空中線共用器 | 2波共用装置 | 2 | 式
| 2) | 空中線共用器 | 4波共用装置 | 2 | 式
6 | 4) | 基地局用空中線設備
| 1) | 空中線 | 260MHz帯、3段コーリニア型、6.15ｄＢ | 8 | 基
| 2) | 空中線 | 150MHz帯、ブラウン型、2.15dB | 1 | 基
| 3) | 空中線 | 150MHz帯、3素子八木型、8.15dB | 1 | 基
| 4) | 同軸避雷器 | 260MHz帯、ショートスタブ型 | 8 | 個
| 5) | 同軸避雷器 | 150MHz帯、ガス入り放電管 | 2 | 個
7 |  | ネットワーク装置
| 1) | 回線伝送装置 | 光回線 | 3 | 式
VoIP、ルータ、L3-SW等
8 | 6) | 卓上固定移動局設備
| 1) | 卓上固定移動局無線装置 | 送信出力10W、複信方式 | 1 | 式
| 2) | 空中線 | 260MHｚ帯、スリーブ型、2.15ｄＢ | 1 | 基
| 3) | 同軸避雷器 | 260MHz帯、ガス入り放電管 | 1 | 個
9 | 6) | 可搬型移動局設備
| 1) | 可搬型移動局無線装置 | 送信出力10W、複信方式 | 6 | 式
マイク、ケース、予備品、屋外設置空中線含む
| 2) | 空中線 | 260MHｚ帯、スリーブ型、2.15ｄＢ | 4 | 基
| 3) | 同軸避雷器 | 260MHz帯、ガス入り放電管 | 4 | 個
10 | 6) | 車載型移動局無線装置
| 1) | 車載型無線装置 | 送信出力10W、複信方式 | 39 | 式
| 2) | 空中線（車載） | 260MHz帯、ノンラジアルホイップ型、2.15ｄＢ | 78 | 基
| 3) | 車外ハンドセット | 消防ポンプ車外用 | 26 | 台
| 4) | 高機能ハンドセット | 救急車後部席用 | 8 | 台
11 | 6) | 携帯型移動局無線装置
| 1) | 携帯無線機 | 送信出力5W | 29 | 台
スピーカマイク、予備BATT、ケース、ベルト含む
12 | 6) | 受令設備
| 1) | 受令機 | 卓上型、電源含む | 4 | 台
| 2) | 空中線 | 260MHｚ帯、スリーブ型、2.15ｄＢ | 4 | 基
| 3) | 同軸避雷器 | 260MHz帯、ガス入り放電管 | 4 | 個
13 | 6) | 電源設備
| 1) | 直流電源装置（機械室用） | ４８V系、停電補償8時間以上 | 1 | 式
| 2) | 直流電源装置（基地局用） | ４８V系、停電補償8時間以上 | 2 | 式
| 3) | DC/ACインバーター | DC48V/AC100V、1000VA | 2 | 式
基地局用
| 4) | 無停電電源装置 | 停電補償時間10分以上 | 1 | 式
機械室用
14 | 3) | 収容架 | サーバ等収容19ｲﾝﾁラック | 3 | 架
15 | 4) | 配線架 | 無線系 | 1 | 架
16 | 6) | IP無線設備
| 1) | IP無線 | MOTOROLA SOLUTION製 | 7 | 式
WAVE TWO-WAY RADIO、予備品付属品含む
| 2) | IP無線 | MOTOROLA SOLUTION製 | 2 | 式
EVOLVE、予備品、付属品含む
17 | 6) | 署活系無線
| 1) | 署活系無線 | 400MHｚ帯 | 49 | 式
携帯型
| 2) | 空中線 | 400MHｚ帯、ブラウン型、2.15ｄＢ | 6 | 基
| 3) | 同軸避雷器 | 400MHz帯、ガス入り放電管 | 6 | 個

## 工事費
B 積 算 書
| 工事価格 | 金 額 | 0
工事費
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 工事原価 |  | 1 | 式 |  | 0 | B-1 積算書
-1 | 純工事費 |  | 1 | 式 |  | 0 | B-1-1 明細書
-2 | 現場管理費 |  | 1 | 式 |  | 0 | B-1-2 明細書
2 | 一般管理費 |  | 1 | 式 |  | 0 | B-2 積算書
0
0
0
0
0
0

## 工事原価
B-1 積 算 書
| 工事価格 | 金 額 | 0
工事費
工事原価
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 純工事費 |  | 1 | 式 |  | 0 | B-1-1 明細書
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式 |  | 0 | B-1-2 明細書
0
0
0
0
0
0
0

## 【純工事費】
B-1-1 明 細 書
| 工事費 | 金 額 | 0
工事原価
純工事費
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接工事費 |  | 1 | 式 |  | 0 | B-1-1-1 明細書
2 | 共通仮設費 |  | 1 | 式 |  | 0 | B-1-1-2 明細書
0
0
0
0
0
0
0
0

## 【直接工事費】
B-1-1-1 明 細 書
| 工事原価 | 金 額 | 0
純工事費
直接工事費
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 材料費 |  | 1 | 式 |  | 0 | B-1-1-1-1 明細書
2 | 労務費 |  | 1 | 式 |  | 0 | B-1-1-1-2 明細書
3 | 複合費 |  | 1 | 式 |  | 0 | B-1-1-1-3 明細書
4 | 指定業者作業費 |  | 1 | 式 |  | 0 | B-1-1-1-4 明細書
0

## 【材料費】
B-1-1-1-1 明 細 書
| 純工事費 | 金 額 | 0
直接工事費
材料費
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 指令系材料
1) | 電源ケーブル | EM-CE2.0-3C | 590 | m
2) | 通信ケーブル | EM-UTP0.5-4P | 2500 | m
3) | 電話ケーブル | SDW0.65-2P | 125 | m
4) | 警報用ケーブル | AE 0.9-2C | 1500 | m
5) | 制御用ケーブル | CVV-S 1.25-2C | 200 | m
6) | Cat6送受信機 | HDMI送受信機 | 6 | 式
送信1系統、受信1系統
7) | Cat6送信器 | HDMI送信機 | 2 | 台
送信4系統分配
8) | Cat6受信機 | HDMI受信機 | 5 | 台
受信1系統
9) | 非常用発動発電機 | 指令センター用 | 1 | 式
50ｋVA、自動起動、タンクは建築側共用
10) | 非常用発動発電機 | 署所用 | 3 | 式
5ｋVA
11) | 指令系分電盤 | AC用 | 1 | 面
12) | 指令系分電盤 | DC用 | 1 | 面
2 | 無線系材料
1) | 電源ケーブル | CET22sq-3C | 50 | m
2) | 埋設管 | FEP-40 | 50 | m
3) | 同軸ケーブル | 10D-FB | 1065 | m
4) | 同軸接線 | 10D-FB用 | 56 | 個
5) | 軽腕金 | LGA-1800相当品 | 16 | 個
6) | 非常用発動発電機 | 伊保石基地局、松島基地局 | 2 | 式
10ｋVA、自動起動
7) | 非常用発動発電機用タンク | 伊保石基地局、松島基地局 | 2 | 式
450L程度
8) | 無線系分電盤 | AC用 | 1 | 面
9) | 無線系分電盤 | DC用 | 1 | 面

## 【労務費】
B-1-1-1-2 明 細 書
| 純工事費 | 金 額 | 0
直接工事費
労務費
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 労務費 | 機器新設・指令設備 | 1 | 式 |  | 0 | B-1-1-1-2-1 明細書
2 | 労務費 | 機器新設・無線設備 | 1 | 式 |  | 0 | B-1-1-1-2-2 明細書
3 | 労務費 | 機器撤去・指令設備 | 1 | 式 |  | 0 | B-1-1-1-2-3 明細書
4 | 労務費 | 機器撤去・無線設備 | 1 | 式 |  | 0 | B-1-1-1-2-4 明細書
5 | 労務費 | 材料・指令設備 | 1 | 式 |  | 0 | B-1-1-1-2-5 明細書
6 | 労務費 | 材料・無線設備 | 1 | 式 |  | 0 | B-1-1-1-2-6 明細書
0
0
0

## 【労務費】 (新設・指令)
B-1-1-1-2-1 明 細 書
| 直接工事費 | 金 額 | 0
労務費
指令センター設備
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | （据付工労務費） |  |  |  | 0 | 0
| 技術者 |  |  | 人 |  | 0
| 技術員 |  |  | 人 |  | 0
| 電工 |  |  | 人 |  | 0
| 普通作業員 |  |  | 人 |  | 0
0
0
2 | (調整工労務費）
| 技術者 |  |  | 人 |  | 0
| 技術員 |  |  | 人 |  | 0
0
0

## 【労務費】 (新設・無線)
B-1-1-1-2-2 明 細 書
| 直接工事費 | 金 額 | 0
労務費
デジタル無線設備
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | （据付工労務費） |  |  |  | 0 | 0
| 技術者 |  |  | 人 |  | 0
| 技術員 |  |  | 人 |  | 0
| 電工 |  |  | 人 |  | 0
| 普通作業員 |  |  | 人 |  | 0
| 配管工 |  |  | 人 |  | 0
0
0
2 | (調整工労務費）
| 技術者 |  |  | 人 |  | 0
| 技術員 |  |  | 人 |  | 0
0
0

## 【労務費】 (撤去・指令)
B-1-1-1-2-3 明 細 書
| 直接工事費 | 金 額 | 0
労務費
指令センター設備
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | （撤去工労務費・再利用無し） | 廃棄 |  |  | 0
| 技術者 |  |  | 人 |  | 0
| 技術員 |  |  | 人 |  | 0
| 電工 |  |  | 人 |  | 0
| 普通作業員 |  |  | 人 |  | 0
2 | （撤去工労務費・再利用有り） | 取り外し
再利用有り
| 技術者 |  |  | 人 |  | 0
| 技術員 |  |  | 人 |  | 0
| 電工 |  |  | 人 |  | 0
| 普通作業員 |  |  | 人 |  | 0
0
0

## 【労務費】 (撤去・無線)
B-1-1-1-2-4 明 細 書
| 直接工事費 | 金 額 | 0
労務費
デジタル無線設備
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | （撤去工労務費・再利用無し） | 廃棄 |  |  | 0
| 技術者 |  |  | 人 |  | 0
| 技術員 |  |  | 人 |  | 0
| 電工 |  |  | 人 |  | 0
| 普通作業員 |  |  | 人 |  | 0
2 | （撤去工労務費・再利用有り） | 取り外し
再利用有り
| 技術者 |  |  | 人 |  | 0
| 技術員 |  |  | 人 |  | 0
| 電工 |  |  | 人 |  | 0
| 普通作業員 |  |  | 人 |  | 0
0
0

## 【労務費】 (材料・指令)
B-1-1-1-2-5 明 細 書
| 直接工事費 | 金 額 | 0
労務費
指令センター設備・材料
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | （設備設置工労務費） |  |  |  | 0 | 0
| 技術者 |  |  | 人 |  | 0
| 技術員 |  |  | 人 |  | 0
| 電工 |  |  | 人 |  | 0
| 普通作業員 |  |  | 人 |  | 0
0
0
0
0
0

## 【労務費】 (材料・無線)
B-1-1-1-2-6 明 細 書
| 直接工事費 | 金 額 | 0
労務費
デジタル無線設備・材料
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | （設備設置工労務費） |  |  |  | 0 | 0
| 技術者 |  |  | 人 |  | 0
| 技術員 |  |  | 人 |  | 0
| 電工 |  |  | 人 |  | 0
| 普通作業員 |  |  | 人 |  | 0
0
0
0
0
0

## 【複合費】
B-1-1-1-3 明 細 書
| 純工事費 | 金 額 | 0
直接工事費
複合費
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 局舎・鋼管柱 |  | 1 | 式 |  | 0 | B-1-1-1-3-1 明細書
2 | 基礎工事 |  | 1 | 式 |  | 0 | B-1-1-1-3-2 明細書
3 | 建築確認申請 |  | 1 | 式 |  | 0 | B-1-1-1-3-3 明細書
0
0
0

## 【複合費】（局舎・鋼管柱）
B-1-1-1-3-1 明 細 書
| 直接工事費 | 金 額 | 0
複合費
局舎・鋼管柱
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
伊保石無線基地局
1 | 通信局舎 | 2.3ｍ×5.0ｍ程度 | 1 | 式 |  | 0
AC・DC分電盤、空調設備、引込開閉器盤（SPD含む）、ケーブルラック、換気扇 含む
2 | 鋼管柱 | S-18HY相当×2 | 1 | 式 |  | 0
足場ボルト、底キャップ、内部通線加工費 含む
0
松島無線基地局
1 | 通信局舎 | 1.6ｍ×2.4ｍ程度 | 1 | 式 |  | 0
AC・DC分電盤、空調設備、引込開閉器盤（SPD含む）、ケーブルラック、換気扇 含む
2 | 鋼管柱 | S-18HY相当×2 | 1 | 式 |  | 0
足場ボルト、底キャップ、内部通線加工費、環境色塗装費 含む
0

## 【複合費】（基礎工事）
B-1-1-1-3-2 明 細 書
| 直接工事費 | 金 額
複合費
無線基地局基礎工事
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 伊保石無線基地局 | 局舎基礎工、空中線柱根巻工、
発電機基礎工、フェンス工
1 | 局舎基礎工事
1) | 根切り | オープンカット | 23 | ㎥
1：1勾配
2) | 床付け |  | 15.4 | ㎡
3) | 埋戻し | 発生土 | 23 | ㎥
4) | 残土処理 | 敷地内敷き均し | 0 | ㎥
5) | 砕石地業 | t=150、RC40～0 | 4 | ㎥
6) | 鉄筋工事 | 布基礎、土間 | 0.2 | ｔ
D13、D10
7) | コンクリート工 | 捨コンクリートFc18-15 | 1 | ㎥
8) | 〃 | 基礎コンクリートFc24-18 | 3 | ㎥
9) | 〃 | 土間コンクリートFc24-18 | 2 | ㎥
10) | 〃 | ポンプ圧送 | 1 | 回
11) | 型枠工事 | 普通合板 | 30 | ㎡
12) | 左官工事 | 床モルタル仕上げ | 15 | ㎡
13) | 機械運搬費 | バックホー | 1 | 往復
2 | 空中線柱根巻き工事
1) | 根切り | オープンカット | 13 | ㎥
1：1勾配
2) | 床付け |  | 2 | ㎡
3) | 埋戻し | 発生土 | 13 | ㎥
4) | 残土処理 | 敷地内敷き均し | 0 | ㎥
5) | 砕石地業 | t=100、RC40～0 | 0.2 | ㎥
6) | コンクリート工 | 基礎コンクリートFc24-18 | 1.5 | ㎥
7) | 型枠工事 |  | 6.5 | ㎡
3 | 発電機基礎
1) | 根切り | オープンカット | 3 | ㎥
1：1勾配
2) | 床付け |  | 9 | ㎡
3) | 埋戻し | 発生土 | 0 | ㎥
4) | 残土処理 | 敷地内敷き均し | 3 | ㎥
5) | 砕石地業 | t=100、RC40～0 | 1.5 | ㎥
6) | コンクリート工 | 基礎コンクリートFc24-18 | 2 | ㎥
7) | 型枠工事 |  | 3 | ㎡
4 | フェンス工事 | 丸パイプ型
φ60
1) | フェンス工事 | 溶融亜鉛メッキ、H1800、材工共 | 26 | ｍ
(8.0+6.0)*2＝28m フェンスブロック含む
2) | 門扉 | 溶融亜鉛メッキ | 1 | 基
両開き
| 松島無線基地局 | 局舎基礎工、空中線柱根巻工、
発電機基礎工、フェンス工
1 | 局舎基礎工事
1) | アスファルト撤去 | カッター入れ | 32 | ｍ
2) | アスファルト撤去 | 発生材積込、運搬、処分 | 5 | ㎥
3) | 根切り | オープンカット | 10.5 | ㎥
1：1勾配
4) | 床付け |  | 5.6 | ㎡
5) | 埋戻し | 発生土 | 8 | ㎥
6) | 残土処理 | 敷地内敷き均し | 2.5 | ㎥
7) | 砕石地業 | t=150、RC40～0 | 4 | ㎥
8) | 鉄筋工事 | 布基礎、土間 | 0.1 | ｔ
D13、D10
9) | コンクリート工 | 捨コンクリートFc18-15 | 0.5 | ㎥
10) | 〃 | 基礎コンクリートFc24-18 | 1.5 | ㎥
11) | 〃 | 土間コンクリートFc24-18 | 0.5 | ㎥
12) | 〃 | ポンプ圧送 | 1 | 回
13) | 型枠工事 | 普通合板 | 8.4 | ㎡
14) | 左官工事 | 床モルタル仕上げ | 5 | ㎡
15) | アスファルト復旧 | 表層3Cm、基層5Cm、路盤15Cm | 40 | ㎡
砕石RC40-0
16) | 機械運搬費 | バックホー | 1 | 往復
2 | 空中線柱根巻き工事
1) | 根切り | オープンカット | 13 | ㎥
1：1勾配
2) | 床付け |  | 2 | ㎡
3) | 埋戻し | 発生土 | 13 | ㎥
4) | 残土処理 | 敷地内敷き均し | 0 | ㎥
5) | 砕石地業 | t=100、RC40～0 | 0.2 | ㎥
6) | コンクリート工 | 基礎コンクリートFc24-18 | 1.5 | ㎥
7) | 型枠工事 |  | 6.5 | ㎡
3 | 発電機基礎
1) | 根切り | オープンカット | 3 | ㎥
1：1勾配
2) | 床付け |  | 9 | ㎡
3) | 埋戻し | 発生土 | 0 | ㎥
4) | 残土処理 | 敷地内敷き均し | 3 | ㎥
5) | 砕石地業 | t=100、RC40～0 | 1.5 | ㎥
6) | コンクリート工 | 基礎コンクリートFc24-18 | 2 | ㎥
7) | 型枠工事 |  | 3 | ㎡
4 | フェンス工事 | 丸パイプ型
φ60
1) | フェンス工事 | 溶融亜鉛メッキ、H1800、材工共 | 5 | ｍ
フェンスブロック含む
2) | 門扉 | 溶融亜鉛メッキ | 1 | 基
両開き
5 | 専門工事会社諸経費 |  | 1 | 式
0
0

## 【複合費】（建築確認申請）
B-1-1-1-3-3 明 細 書
| 直接工事費 | 金 額 | 0
複合費
申請関連
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
伊保石無線基地局
1 | 法規制調査 |  | 1 | 式 |  | 0
2 | 現況測量 |  | 1 | 式 |  | 0
3 | 地質調査 | SS試験調査、報告書含む | 1 | 式 |  | 0
4 | 基礎構造計算・基礎設計・申請
1) | 局舎基礎構造計算及び設計 |  | 1 | 式 |  | 0
2) | 外構設計 |  | 1 | 式 |  | 0
3) | 建築物確認申請（局舎） |  | 1 | 式 |  | 0
0
松島無線基地局
1 | 法規制調査 |  | 1 | 式 |  | 0
2 | 基礎構造計算・基礎設計・申請
1) | 局舎基礎構造計算及び設計 |  | 1 | 式 |  | 0
2) | 外構設計 |  | 1 | 式 |  | 0
0
0

## 【指定業者作業費】
B-1-1-1-4 明 細 書
| 純工事費 | 金 額 | 0
直接工事費
指定業者作業費
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | J－ALERT設備一部更新及び移設費 |  | 1 | 式 |  | 0
2 | 県防災行政無線移設費用 |  | 1 | 式 |  | 0
3 | ASPサービス構築費用 |  | 1 | 式 |  | 0
4 | 潮位観測システム撤去費 |  | 1 | 式 |  | 0
5 | NTT番ヶ森中継所 電源等設備撤去費 |  | 1 | 式 |  | 0
0
0
0

## 共通仮設費
B-1-1-2 明 細 書
| 工事原価 | 金 額 | 0
純工事費
共通仮設費
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 共通仮設費 |  | 1 | 式
0
0
0
0
0
0
0
0

## 現場管理費
B-1-2 明 細 書
| 工事費 | 金 額 | 0
工事原価
現場管理費
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 現場管理費 |  | 1 | 式
2 | 機器間接費 |  |  |  |  | 0
| 1)機器管理費 |  | 1 | 式 |  | 0
0
0
| 2)技術者間接費 |  | 1 | 式 |  | 0
0
|  |  | 0 |  |  | 0
0
0
0

## 一般管理費
B-2 積 算 書
| 工事価格 | 金 額 | 0
工事費
一般管理費
No | 名 称 | 種 別 ・ 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 一般管理費 |  | 1 | 式
0
0
0
0
0
0
0
0
0